Министерство образования и молодёжной политики Свердловской области

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Свердловской области

«Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых»

РАССМОТРЕНО                                                                     УТВЕРЖДАЮ

на заседании методического совета                 		     Директор ГАПОУ   СО «УрГЗК»

Протокол №____                                                                     _______________Т.М.Софронова

от «____»____2022 г.                                                             «___» _________________2022 г.

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА

учебной дисциплины МДК.01. 02 «Сезонная подготовка зданий, сооружений и прилегающих

к ним территорий»

по образовательной программе  профессиональной подготовки по профессии

17544«Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий»

(для лиц с ограниченными возможностями здоровья)

Невьянск

2022

Согласовано на заседании ЦК

№ протокола ______________

«___»________________2022 г.

Составитель:                     Андриевских Т.А.,

преподаватель первой кв. категории  ГАПОУ  СО «УрГЗК»

.

Рабочая  программа  учебной дисциплины «Сезонная подготовка зданий, сооружений и прилегающих к ним территорий»  для слушателей по программе  профессиональной подготовки  «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий» (для лиц с ограниченными возможностями здоровья) составлена в соответствии с учётом требований Единого тарифно-квалификационного справочника (далее – ЕТКС), введённого Постановлением Минтруда РФ от 24.12.1992 №60,  по профессии «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий» - 2-3 разряд.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины   «Сезонная подготовка зданий, сооружений и прилегающих к ним территорий» для слушателей  по программе профессиональной подготовки по  профессии «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий» (для лиц с ограниченными возможностями здоровья).

Сост. Андриевских Т.А. - Невьянск. ГАПОУ  СО «УрГЗК».

Материалы рабочей  программы учебной  дисциплины   «Сезонная подготовка зданий, сооружений и прилегающих к ним территорий» для слушателей по программе профессиональной подготовки по  профессии «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий» (для лиц с ограниченными возможностями здоровья) составлены с учетом возможностей методического, информационного, технологического обеспечения образовательной деятельности   ГАПОУ   СО «УрГЗК»

.

© Андриевских Т.А , 2022

© ГАПОУ   СО «УрГЗК»

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | с. |
| --- | --- |
| # ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 2 |
| # СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 3 - 6 |
| # условия реализации программы учебной дисциплины | 7 |
| # Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 8 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

МДК.01.02 «Сезонная подготовка зданий, сооружений и прилегающих к ним  территорий»

1.1 Область применения программы

Программа учебной дисциплины является  частью адаптированной образовательной программы, предназначенной для лиц с ОВЗ и инвалидов. Рабочая программа разработана на основе:

- Единого тарифно-квалификационного справочника;

- Методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденных директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки РВ Золотарёвой Н.М. 20 апреля 2015 г. №06-830вн;

- Требований к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса, утвержденных директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки РВ Золотарёвой Н.М. 26 декабря 2013 г. №06-2412вн;

- Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 г. N 438;

- Методических рекомендаций по организации специальных условий получения образования для детей с ОВЗ в соответствии с заключением ПМПК. Письмо МОПО СО от 06.04.2016 № 02-01-81/2940;

- Порядка разработки и утверждения рабочей учебной программы педагога по учебным дисциплинам и профессиональным модулям программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в ГАПОУ СО «УрГЗК».

1.2  Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина МДК.01.02 «Сезонная подготовка зданий, сооружений и прилегающих к ним территорий»  входит в междисциплинарный курс профессионального модуля ПМ.01 «Организация уборки и содержания зданий, сооружений и прилегающих  к ним территорий».

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины слушатель должен уметь:

- подготавливать здание к отопительному периоду;

- подготавливать здание к летнему периоду;

- проводить послеремонтную уборку здания и прилегающей территории

- выполнять сезонную подготовку обслуживаемых зданий, сооружений, оборудования и механизмов;

- очищать от снега и льда дворовые территории, тротуары, крыши, навесы, водостоки и т.д.

В результате освоения дисциплины слушатель должен знать:

- санитарно-технические нормы, предъявляемые к зданиям и сооружениям;

- правила пользования водоснабжением и электронагревательными приборами;

- способы утепления окон и дверей;

- постановления местных органов по вопросам санитарии, благоустройства, внешнего содержания зданий;

- правила санитарии и гигиены по содержанию помещений, мусоропроводов и др.;

- устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования.

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки - 40 часов,   в том числе: обязательной  аудиторной учебной нагрузки -  40 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Количество часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 40 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 39 |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта | 1 |

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебной дисциплины | Объём часов | Уровень усвоения | Домашнее Задание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Введение в курс учебной дисциплины | Понятие, сущность и задачи учебной дисциплины , её значение для профессии. | 1 | 1 | Работа с записями в конспекте |  |  |  |  |
| Раздел 1. Правовые и организационные вопросы сезонной подготовки зданий, сооружений и прилегающих к ним территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1 Федеральные законы о сезонной подготовке зданий, сооружений | - Основное содержание законодательства, нормативная и нормативно – техническая документация. | 1 | 2 | Работа с записями в конспекте |  |  |  |  |
| Тема 1.2 Нормативные документы о сезонной подготовке зданий, сооружений | 1.2.1 Технические регламенты. | 1 | 2 | Работа с записями в конспекте |  |  |  |  |
|  | 1.2.2 Свод правил (СП), ГОСТы, Приказы. | 1 | 2 | Работа с записями в конспекте |  |  |  |  |
|  | 1.2.3 Эксплуатационный контроль. | 1 | 2 | Работа с записями в конспекте |  |  |  |  |
| Раздел 2. Осмотры зданий, сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1 Осмотры зданий, сооружений | 2.1.1 Виды осмотров зданий и сооружений. | 1 | 2 | Работа с записями в конспекте |  |  |  |  |
|  | 2.1.2 Акты весенних осмотров. | 1 | 2 | Работа с записями в конспекте |  |  |  |  |
|  | 2.1.3 Акты осенних осмотров. | 1 | 2 | Работа с записями в конспекте |  |  |  |  |
| Тема.2.2 Виды работ в весенне-летний период | 2.2.1 Очистка и подготовка кровель и водостоков. | 1 | 2 | Работа с записями в конспекте |  |  |  |  |
|  | 2.2.2 Замена пружин и доводчиков на входных дверях | 1 | 2 | Работа с записями в конспекте |  |  |  |  |
|  | 2.2.3 Консервация системы центрального отопления. | 1 | 2 | Работа с записями в конспекте |  |  |  |  |
|  | 2.2.4 Переключение внутреннего водостока на летний режим работы. | 1 | 2 | Работа с записями в конспекте |  |  |  |  |
|  | 2.2.5 Расконсервация и ремонт поливочной системы. | 1 | 2 | Работа с записями в конспекте |  |  |  |  |
|  | 2.2.6 Устройство дополнительной сети поливочных систем. | 1 | 2 | Работа с записями в конспекте |  |  |  |  |
|  | 2.2.7 Приведение в порядок чердачных и подвальных помещений. | 1 | 2 | Работа с записями в конспекте |  |  |  |  |
|  | 2.2.8 Проверка состояния облицовки и штукатурки фасадов, мелкий ремонт. | 1 | 2 | Работа с записями в конспекте |  |  |  |  |
|  | 2.2.9 Ремонт отмосток при просадках, отслоении от стен. | 1 | 2 | Работа с записями в конспекте |  |  |  |  |
|  | 2.2.10 Ремонт полов в подвалах и на лестничных клетках. | 1 | 2 | Работа с записями в конспекте |  |  |  |  |
|  | 2.2.11 Укрепление флагодержателей и домовых знаков. | 1 | 2 | Работа с записями в конспекте |  |  |  |  |
|  | 2.2.12 Непредвиденные работы. | 1 | 2 | Работа с записями в конспекте |  |  |  |  |
| Тема 2.3 Виды работ в осенне-зимний период | 2.3.1 Ремонт, промывка и гидравлическое испытание систем отопления. | 1 | 2 | Работа с записями в конспекте |  |  |  |  |
|  | 2.3.2 Укомплектование тепловых вводов, элеваторных и тепловых узлов поверенными контрольно-измерительными приборами. | 1 | 2 | Работа с записями в конспекте |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | Работа с записями в конспекте |  |  |  |  |
|  | 2.3.3 Восстановление тепловой изоляции на трубопроводах, расширительных баках, регулирующей аппаратуре. | 1 | 2 | Работа с записями в конспекте |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | Работа с записями в конспекте |  |  |  |  |
|  | 2.3.4 Ремонт кровель. Остекление и закрытие чердачных слуховых окон. | 1 | 2 | Работа с записями в конспекте |  |  |  |  |
|  | 2.3.5 Приведение помещений подвалов, техподполий, технических коридоров в соответствие с требованиями Правил безопасности в газовом хозяйстве (при наличии проложенных газопроводов). | 1 | 2 | Работа с записями в конспекте |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | Работа с записями в конспекте |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | Работа с записями в конспекте |  |  |  |  |
|  | 2.3.6 Очистка от коррозии и окраска газопроводов. Герметизация вводов инженерных коммуникаций. | 1 | 2 | Работа с записями в конспекте |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | Работа с записями в конспекте |  |  |  |  |
|  | 2.3.7 Ремонт, утепление и прочистка дымовых и вентиляционных каналов. | 1 | 2 | Работа с записями в конспекте |  |  |  |  |
|  | 2.3.8 Замена разбитых стеклоблоков, стекол окон, ремонт входных дверей и дверей вспомогательных помещений. Ремонт и установка пружин и доводчиков на входных дверях. | 1 | 2 | Работа с записями в конспекте |  |  |  |  |
|  | 2.3.9 Установка крышек-лотков на воронках наружного водостока. Переключение внутреннего водостока на зимний режим работы. | 1 | 2 | Работа с записями в конспекте |  |  |  |  |
|  | 2.3.10 Устранение причин подтопления подвальных помещений. Непредвиденные работы. | 1 | 2 | Работа с записями в конспекте |  |  |  |  |
| Раздел 3. Уборка территорий |  |  |  |  |  |  |  | Работа с записями в конспекте |
| Тема 3.1 Работы по содержанию придомовой территории в весенне-летний период | 3.1.1 Уборка территорий, контейнерных площадок, чистка урн. Подметание территорий. Мойка территорий. | 1 | 2 | Работа с записями в конспекте |  |  |  |  |
|  | 3.1.2 Скашивание травы, подрезка деревьев. Прочистка ливневой канализации. Уборка крыльца и площадки перед домом. | 1 | 2 | Работа с записями в конспекте |  |  |  |  |
| Тема 3.2 Работы по содержанию придомовой территории в осенне-зимний период | 3.2.1 Очистка от снега и льда тротуаров, дворовых территорий. Посыпка песком. Очистка урн. Уборка крылец перед входами в подъезды. Уборка листьев с тротуаров и газонов. | 1 | 2 | Работа с записями в конспекте |  |  |  |  |
|  | 3.2.2 Уборка снега и сосулек с крыш. Чистка водостоков. | 1 | 2 | Работа с записями в конспекте |  |  |  |  |
|  | Дифференцированный зачёт | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ЧАСОВ |  | 40 |  |  |  |  |  |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблем).

# 3. условия реализации программы учебной дисциплины

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия  единого кабинета для учебных дисциплин, оборудованного мультимедийным оборудованием.

Оборудование учебного кабинета:

  - Натуральные образцы:

- перчатки хлопчато-бумажные с ПВХ двухсторонним покрытием из 4-х нитей;

- перчатки резиновые технические;

- рукавицы хлопчато-бумажные с брезентовым наладонником;

- куртка и брюки (спецодежда);

- головные уборы (бейсболки);

- очки защитные;

- аптечка медицинская;

- маска медицинская одноразовая;

- рециркулятор – обеззараживатель воздуха;

- лопата штыковая;

- лопата совковая;

- лопата пластмассовая с деревянным черенком;

- ведро оцинкованное;

- ведро пластмассовое;

- тележка уборочная;

- флаундер с мопом;

- салфетки из разных материалов;

- средства для уборки внутренних помещений.

# 3.2  Информационное обеспечение обучения

# Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной литературы

# Основные источники:

Дополнительные источники:

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной Дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения учебной  дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования, выполнения слушателями индивидуальных заданий.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Умеет: |  |
| подготавливать здание к летнему периоду; | Текущий контроль педагога в форме оценки тестовых заданий, самостоятельной работы |
| подготавливать здание к отопительному периоду; | Текущий контроль педагога в форме оценки тестовых заданий, самостоятельной работы |
| проводить послеремонтную уборку здания и прилегающей территории | Текущий контроль педагога в форме оценки тестовых заданий, самостоятельной работы |
| выполнять сезонную подготовку обслуживаемых зданий, сооружений, оборудования и механизмов; | Текущий контроль педагога в форме оценки тестовых заданий, самостоятельной работы |
| очищать от снега и льда дворовые территории, тротуары, крыши, навесы, водостоки и т.д. | Текущий контроль педагога в форме оценки тестовых заданий, самостоятельной работы |
| Знает: |  |
| санитарно-технические нормы, предъявляемые к зданиям и сооружениям; | Текущий контроль педагога в форме оценки тестовых заданий, самостоятельной работы |
| правила пользования водоснабжением и электронагревательными приборами; | Текущий контроль педагога в форме оценки тестовых заданий, самостоятельной работы |
| постановления местных органов по вопросам санитарии, благоустройства, внешнего содержания зданий; | Текущий контроль педагога в форме оценки тестовых заданий, самостоятельной работы |
| правила санитарии и гигиены по содержанию помещений, мусоропроводов и др.; устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования | Текущий контроль педагога в форме оценки тестовых заданий, самостоятельной работы |
| способы утепления окон и дверей. | Текущий контроль педагога в форме оценки тестовых заданий, самостоятельной работы. |